编 制 说 明

工程名称:龙港市人民检察院附属楼拓展建设及办案辅助用房功能改造提升项目

一、工程慨况： 1、本工程为龙港市人民检察院附属楼拓展建设及办案辅助用房功能改造提升项目。工程内容包括图纸范围内的主体土建、水电安装、智能化预埋、附属楼装修、办案辅助用房改造提升、广场消防栓与水管改造、司法警察训练场、附属道路修复及绿化修复等。 二、编制依据： 1、由建设单位提供的浙江博锦工程设计有限公司和浙江青川装饰集团有限公司设计的施工图； 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 5、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； 6、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）； 7、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）； 8、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 9、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 10、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）； 11、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）； 12、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 13、浙建建[2018]61号《关于贯彻执行浙江省建设贯彻计价依据（2018版）的通知》、浙建建发[2019]92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》等省、市文件。 14、材料信息价按2025年5月份造价信息取定，套用顺序为《龙港建材价格信息》、《温州市建设工程造价信息（综合版）》、《浙江造价信息》，无信息价材料部分按市场询价计入。 15、本工程采用一般计税法，增值税税率9%； 三、取费标准 1、土建工程：按房屋建筑及构筑物工程中值取费； 2、装饰工程，按单独装饰工程中值取费； 3、安装工程，按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值取费； 4、司法警察训练场：按园林绿化及景观工程中值取费； 5、广场消防栓与水管改造：按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值取费。 四、通用说明： - 本清单没有具体描述的工作内容和做法均按GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范和设计要求； - 本清单特征描述如有不尽之处，以施工图纸说明及相关规范要求施工，投标人应根据本清单特征描述与施工图纸说明及相关规范要求相结合考虑报价，今后将不予追加相应的费用； - 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价； - 本工程中门、窗单价均包括所有的五金配件（含地弹簧）、拉手、锁具、嵌缝、盖缝、油漆及发泡剂等所有成品的组成要素,颜色由建设单位确认后方可进场； - 本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用在各项目的报价中综合考虑； - 瓷砖、大理石背胶、打胶、切割、磨边、开孔、防护等费用在各项目的报价中综合考虑，不再另行列项报价； - 木龙骨、木工板等的防腐、防火、防虫处理等工作内容的费用由投标单位在各项目的报价中综合考虑，不再另行列项报价； - 吊顶中的开孔、加固的费用由投标单位在各项目的报价中综合考虑，不再另行列项报价； - 不同材料交界面收口打胶的费用由投标单位在各项目的报价中综合考虑，不再另行列项报价； - 不锈钢均含开槽折边费； - 木饰面、木线条均按成品含油漆考虑； - 本清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm； - 投标单位在现场踏勘后，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况（如机械进出场、材料堆场、临时用房、材料运输增加费、二次材料运输费等），报价时应综合考虑在相应的造价中； - 承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的安全问题、施工干扰问题、确定施工组织方案等，制定详细的保证措施并在施工中进行实施，由此发生的一切费用均计入投标报价中； - 办公家具、柜子、窗帘等软装不在本次招标范围内； - 光伏板不在本次招标范围内。 五、土建工程： - 本工程主体混凝土采用泵送商品混凝土，圈梁、压顶、构造柱、基础垫层、楼地面垫层及细石砼等采用非泵送商品混凝土，具体见清单描述，泵送方式综合考虑； - 老楼增加的防火门、挡烟垂壁均已计入本工程，固定式挡烟垂壁按硅胶防火布考虑； - 首层外平开门均按铝合金玻璃门考虑； - 按设计要求，本工程室内装饰门按木质烤漆平板门考虑 - 内隔墙、玻璃隔断、室内门的布局均以装修图为准计入； - 种植屋面按图纸做法从底层计算至种植土部分，苗木另行考虑在绿化暂估价中； - 罗马柱在平面布置中有三个，立面显示两根，经设计确认，按两根计入； - 室外绿化修复按不含税价50000元计入专业工程暂估价，结算按监理、建设单位确认的修复方案按实计入； - 室外道路及停车场修复按不含税价200000元计入专业工程暂估价，结算按监理、建设单位确认的修复方案按实计入。 六、装修工程： - 1、本工程涉及的天棚及隔墙的石膏板均按防火防潮纸面石膏板考虑； - 2、天棚石膏板面按腻子两遍、涂料三遍考虑； - 3、装饰板及软包基层的高分子防水涂膜防潮层按1.5厚立面聚合物水泥防水涂料计入。 七、安装工程： - 给排水室外引进管道，有阀门算至阀门处，无阀门算至室外墙1.5m处； - 配电箱室外引进管电缆暂按100m计入，结算时按实计入； - 弱电系统仅计预埋管线； - 4、地下电缆管道修复工程按不含税价20000元计入专业工程暂估价，结算按监理、建设单位确认的修复方案按实计入。 八、材料品牌要求 序号; 项目名称; 推荐品牌. （一）; 土建工程. 1; 内外墙涂料; 嘉宝莉、立邦、多乐士、华润. 2; 木质防火门; 永康/索福、温州/银盾、温州/旭坚. 3; 门窗铝合金型材; 凤铝、广东永利坚、伟昌. 4; 门窗玻璃; 南玻、台玻、金晶. 5; 石膏板; 泰山、杰科、兔宝宝. 6; 轻钢龙骨; 龙牌、可耐福、泰山. 7; 板材; 兔宝宝、千年舟、莫干山. 8; 瓷砖; 东鹏、宏宇、强辉. 9; 防水材料; 东方雨虹、广东科顺、浙江宏成. 10; 木质烤漆平板门; 欧派、金牌、尚居. （二）; 安装工程. 1; 配电箱(柜)空开、元器件; 正泰、德力西、人民电气. 2; 桥架; 浙江桥母、扬中世发、乐清中建. 3; 电线; 中策、温州网牌、温州威尔鹰. 4; 电缆; 中策、温州网牌、温州威尔鹰. 5; 镀锌钢管、钢塑管; 浙江金洲、上海银河、增洲. 6; JDG管; 鹏创、盛宝、正通. 7; PPR、UPVC管、PVC电线管; 浙江中财、浙江伟星、公元. 8; 普通灯具; 雷士照明、飞利浦、欧普照明. 9; 消防应急灯具; 杭州鸿雁、奇辉、温州中川. 10; 开关、插座; 正泰、德力西、泰力. 11; 消电设备; 北大青鸟、秦皇岛海湾、上海松江. 12; 阀门; 杭州春江、宁波埃美柯、上海龙珠. 13; 空调设备; 格力、美的、海尔、海信. 注：本清单提供品牌要求并不是唯一标准，投标人可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌；其他未注明主材按市场中档品牌考虑，在材料进场前得到招标人的认可。